ATKLĀTA KONKURSA

medicīnas un LABORATORIJAS  preču piegāde

# SIA “JūRmalas slimnīca” vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SIAJS SIAJS 2017/18

Ziņojums

Jūrmalā, 								2017.gada 12.oktobrī

- Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un  līguma priekšmets:

  - Pasūtītājs: 	SIA „Jūrmalas slimnīca”,Reģ.Nr.40003220000, Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV - 2010;

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: SIAJS 2017/18;

  - Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss;

  - Līguma priekšmets:

Iepirkums sadalīts 21 daļā:

Iepirkuma daļa nr.1. Trūču plastikas tīkliņš, tamponi, aizbāžņi

Iepirkuma daļa nr.2. Operāciju veļa

Iepirkuma daļa nr.3 LABORATORIJAS MATERIĀLI 1

Iepirkuma daļa nr.4. LABORATORIJAS MATERIĀLI UN REAĢENTI 2

Iepirkuma daļa nr.5. LABORATORIJAS MATERIĀLI 3

Iepirkuma daļa nr.6. REAĢENTI-4

Iepirkuma daļa nr.7. LABORATORIJAS REAĢENTI-5

Iepirkuma daļa nr.8. LABORATORIJAS MATERIĀLI -6 asins gāzu analizātoram IRMA True Point

Iepirkuma daļa nr.9. Injektori endoskopijām

Iepirkuma daļa nr.10. Endoskopiskais trūču tīkla fiksācijas instruments un maisiņš

Iepirkuma daļa nr.11. Ķirurģiskais sūkņa uzgalis

Iepirkuma daļa nr.12. Atsūkšanas katetri(sterili)

Iepirkuma daļa nr. 13 - Filtri

Iepirkuma daļa nr. 14 -Perfuzora vadi.

Iepirkuma daļa nr.15 - epidurālās anestēzijas komplekts

Iepirkuma daļa nr.16 - sterils pleiras punkcijas komplekts

Iepirkuma daļa nr.17- Aktīvās drenēšanas sistēmas pudele

Iepirkuma daļa nr.18 - Spinālās adatas

Iepirkuma daļa nr.19 -Pierakstu papīri

Iepirkuma daļa nr.20 -Holtera monitorēšanas elektrodi

Iepirkuma daļa nr.21 - Skaviņas

1.6. CPV kodi- 33140000-3	Medicīnas palīgmateriāli, 33696000-5	Reaģenti un kontrastvielas.

- Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā:25.07.2017.

- Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

Komisija apstiprināta  ar  2017. gada 4.jūlija valdes lēmumu nr.74.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:

SIA „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs Egons Liepiņš;

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

SIA „Jūrmalas slimnīca” Stacionārā bloka vadītājs Oskars Leinerts,

Iepirkumu komisijas locekļi:

SIA „Jūrmalas slimnīca” Aptiekas vadītāja Ginta Novika,

SIA „Jūrmalas slimnīca” Finanšu direktore Daina Zadinane,

SIA „Jūrmalas slimnīca” Iepirkumu organizēšanas speciāliste Ilva Dreimane,

Iepirkumu komisijas sekretāre:

SIA „Jūrmalas slimnīca” Iepirkumu organizēšanas speciāliste Ilva Dreimane.

- Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:

  - Uz Pretendentu nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma (turpmāk -PIL) 42. panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tika pārbaudīti PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents (t. sk. katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja ar Pretendentu un/vai personu, uz kura spējām pretendents balstās, Pasūtītājs SIA “Jūrmalas slimnīca” pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā ir izmantojis tiesības vienpusēji izbeigt noslēgto iepirkuma (piegādes vai pakalpojuma) līgumu sakarā ar saistību nepienācīgu izpildi vai saistību neizpildi.

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 23.augusts plkst.15:00.

- Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

(sk.1pielikumu)

- Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2017. gada 23.augusts plkst. 15.00 Jūrmalā, Vienības prospektā 19/21, Jūrmalas slimnīcas 5.stāvā B 541 kabinetā.

- Pretendenta nosaukums, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un tā piedāvātā līgumcena, EUR (bez PVN) –

| Iepirkuma daļas nosaukums | Uzņēmums | EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- |
| Iepirkuma daļa nr.1. Trūču plastikas tīkliņš, tamponi, aizbāžņi | B.Braun Medical SIA | 3738.00 |
| Iepirkuma daļa nr.2. Operāciju veļa | SIA “OneMEd” | 12420.00 |
| Iepirkuma daļa nr.3 LABORATORIJAS MATERIĀLI 1 | SIA SARSEDT | 6412.90 |
| Iepirkuma daļa nr.4. LABORATORIJAS MATERIĀLI UN REAĢENTI 2 | SIA Medilink | 15624.77 ( Tika konstatēta aritmētiskā kļūda saskaitot ailes uz leju, kopējā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma daļu EUR bez PVN. mainās no 15 560.72 uz 15 624.77. Komisija vērtējot ņēma vērā aritmētisko kļūdu labojumu.) |
| Iepirkuma daļa nr.5. LABORATORIJAS MATERIĀLI 3 | SIA “Arbor Medical Korporācija” | 239.60 |
| Iepirkuma daļa nr.6. REAĢENTI-4 | SIA Mediq Latvija | 395.60 |
| Iepirkuma daļa nr.7. LABORATORIJAS REAĢENTI-5 | SIA “Arbor Medical Korporācija” | 593.60 |
| Iepirkuma daļa nr.8. LABORATORIJAS MATERIĀLI -6 asins gāzu analizātoram IRMA True Point | SIA “Arbor Medical Korporācija” | 1402.50 |
| Iepirkuma daļa nr.9. Injektori endoskopijām | SIA “OneMEd” | 599.40 |
| Iepirkuma daļa nr.11. Ķirurģiskais sūkņa uzgalis | SIA Mediq Latvija | 1690.00 |
| Iepirkuma daļa nr.12. Atsūkšanas katetri(sterili) | SIA “OneMEd” | 174.80 (Komisija veic aritmētisko kļūdu labojumu, t.i pārrēķina cenas un ņem vērā tikai tās pozīcijas ar norādīto tehnisko specifikāciju. Aritmētisko kļūdu labojums summējot uz leju – no 352.40 uz 174.80 EUR bez PVN. Komisija vērtējot piedāvājumu ņem vērā aritmētisko kļūdu labojumu.) |
| Iepirkuma daļa nr. 13 - Filtri | SIA Mediq Latvija | 528.00 |
| Iepirkuma daļa nr. 14 -Perfuzora vadi. | SIA Medilink | 690.00 |
| Iepirkuma daļa nr.15 - epidurālās anestēzijas komplekts | B.Braun Medical SIA | 3984.00 |
| Iepirkuma daļa nr.16 - sterils pleiras punkcijas komplekts | SIA A.Medical | 227.50 |
| Iepirkuma daļa nr.17- Aktīvās drenēšanas sistēmas pudele | SIA Medilink | 154.80 |
| Iepirkuma daļa nr.18 - Spinālās adatas | B.Braun Medical SIA | 1284.00 |
| Iepirkuma daļa nr.19 -Pierakstu papīri | SIA A.Medical | 2784.5 |
| Iepirkuma daļa nr.20 -Holtera monitorēšanas elektrodi | SIA Mediq Latvija | 483.00 (Komisija veic aritmētisko kļūdu labojumu, summējot 486 uz 483 EUR bez PVN Komisija vērtējot piedāvājumu ņem vērā aritmētisko kļūdu labojumu.) |
| Iepirkuma daļa nr.21 - Skaviņas | B.Braun Medical SIA | 1080.00 |
| Pavisam kopā, EUR bez PVN | 48 094.07 |

- Informācija par līguma daļu, kuru pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem: nav.

- Lēmuma pamatojums par noraidītiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem:

| Iepirkuma daļa nr.2. Operāciju veļa |
| --- |
|  | SIA TZMO LATVIJA | Iesniegtais piedāvājums tika noraidīts tehnisko piedāvājumu pārbaudē.Komisija konstatēja, ka piedāvājums nav atbilstošs pasūtītāja prasībām (neatbilstības iekrāsotas), pārsniedz pieļaujamās +/- 5 cm robežas. Nr. Medicīniskā materiāla specifikācija Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, izmēri, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) 1 Ķirurģiskais universālais komplekts sterils (1 meijo instrumentu galda pārklājs 78x145 cm, 2palagi ar līpošu malu 90x75 cm,vadu turētāji, 4 dvieļi 19x25 cm, 1operāciju līplenta 9x50 cm, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 182x180 cm,drenu turētāji, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 150x240cm, 1 instrumentu galda pārklājs 150x190 cm) | MATODRAPE, Ķirurģiskais universālais komplekts sterils (1 meijo instrumentu galda pārklājs 78x145 cm, 2palagi ar līpošu malu 90x75 cm,vadu turētāji, 4 dvieļi 40x20 cm, 1operāciju līplenta 9x50 cm, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 180x170 cm,drenu turētāji, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 150x240cm, 1 instrumentu galda pārklājs 150x190 cm); MB-135-ZOL3-028 3 Ķeizargrieziena komplekts (4 roku dvieļi, 1 operāciju līplenta 9x50, 1 Meijo pārklājs 78x145cm ar absorbējošo joslu, 1 bērna paladziņš 75x120cm, 1 ķeizargrieziena palags186/250cmx330cm , šķidruma savācējmaiss,incīziju plēve 16x18cm, instrumentu galda pārklājs 150x190) MATODRAPE Ķeizargrieziena komplekts (4 roku dvieļi, 1 operāciju līplenta 9x50, 1 Meijo pārklājs 78x145cm ar absorbējošo joslu, 1 bērna paladziņš 160x75cm, 1 ķeizargrieziena palags186/250cmx330cm , šķidruma savācējmaiss,incīziju plēve 16x18cm, instrumentu galda pārklājs 150x190). MB-136-ZOL2-002 4 Artroskopijas komplekts (4 roku dvieļi, 2 operāciju līplentas 9x50, 1 Meijo pārklājs 78x145cm ,2 instrumentu galda pārklāji 150x190,1 artroskopijas pārklājs ar šķidruma savācējmaisu 230x320cm ,1 zeķveida pārklājs 22x75cm) MATODRAPE, Artroskopijas komplekts (4 roku dvieļi, 2 operāciju līplentas 9x50, 1 Meijo pārklājs 78x145cm ,2 instrumentu galda pārklāji 150x190,1 artroskopijas pārklājs ar šķidruma savācējmaisu 230x320cm ,1 zeķveida pārklājs 37x75cm); MB-135-ZOL3-004 |
|  | SIA A.Medical | Iesniegtais piedāvājums tika noraidīts tehnisko piedāvājumu pārbaudē. Komisija konstatēja, ka piedāvājums nav atbilstošs pasūtītāja prasībām (neatbilstības iekrāsots), pārsniedz pieļaujamās +/- 5 cm robežas: Nr. Medicīniskā materiāla specifikācija Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, izmēri, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) 1 Ķirurģiskais universālais komplekts sterils (1 meijo instrumentu galda pārklājs 78x145 cm, 2palagi ar līpošu malu 90x75 cm,vadu turētāji, 4 dvieļi 19x25 cm, 1operāciju līplenta 9x50 cm, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 182x180 cm,drenu turētāji, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 150x240cm, 1 instrumentu galda pārklājs 150x190 cm) Ķirurģiskais universālais komplekts sterils (1 meijo instrumentu galda pārklājs 80x145 cm, 2palagi ar līpošu malu 90x75 cm,vadu turētāji, 4 dvieļi 35x40 cm, 1operāciju līplenta 10x50 cm, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 180x200 cm,drenu turētāji, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 150x240cm, 1 instrumentu galda pārklājs 150x200 cm) - Mediberg,Itālija 3 Ķeizargrieziena komplekts (4 roku dvieļi, 1 operāciju līplenta 9x50, 1 Meijo pārklājs 78x145cm ar absorbējošo joslu, 1 bērna paladziņš 75x120cm, 1 ķeizargrieziena palags186/250cmx330cm , šķidruma savācējmaiss,incīziju plēve 16x18cm, instrumentu galda pārklājs 150x190) Ķeizargrieziena komplekts ( 1 Meijo pārklājs 80x145cm ar absorbējošo joslu, 1 bērna paladziņš 75x90cm, 1 ķeizargrieziena palags 260/200cmx310cm , šķidruma savācējmaiss,incīziju plēve 16x18cm, instrumentu galda pārklājs 150x200) |
|  | SIA ELVIM | Iesniegtais piedāvājums tika noraidīts tehnisko piedāvājumu pārbaudē. Komisija konstatēja, ka piedāvājums nav atbilstošs pasūtītāja prasībām (neatbilstības iekrāsotas): Nr. Medicīniskā materiāla specifikācija Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, izmēri, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) 1 Ķirurģiskais universālais komplekts sterils (1 meijo instrumentu galda pārklājs 78x145 cm, 2palagi ar līpošu malu 90x75 cm,vadu turētāji, 4 dvieļi 19x25 cm, 1operāciju līplenta 9x50 cm, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 182x180 cm,drenu turētāji, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 150x240cm, 1 instrumentu galda pārklājs 150x190 cm) Ķirurģiskais universālais komplekts, sterils "3TEKS". Satur: 1 meijo instrumentu galda pārklājs 78x145 cm, 2 palagi ar līpošu malu 90x75 cm, 4 dvieļi 40x40cm, 1 operāciju līplenta 10x50 cm, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 182x180 cm, 1 pārklājs ar pašlīpošu malu 150x240cm ar kabeļa turētāju un drenu turētāju, 1 instrumentu galda pārklājs 150x190 cm. Sterilizācijas veids: EO. Iepakojums: plakans iepakojums, 4 uzlīmes ar preces kodu, sērijas nr., derīguma termiņu un svītrkodu. Kods: 101-ELV-UN2108. |
| Iepirkuma daļa nr.7. LABORATORIJAS REAĢENTI-5 |
| 1. | SIA J.I.M. | Komisija iepazīstoties ar pretendenta paskaidrojumu par iesniegto tehnisko – finanšu piedāvājumu un konstatēja, ka pretendents ar savu paskaidrojumu maina piedāvāto vienības cenu 1pozīcijā par komplektu – no 0.60 uz 15.00 EUR bez PVN, vienlaikus paskaidrojot, ka tas piedāvājumā ir norādījis cenu par vienu testu, nevis komplektu, kā norādīts tehniskā – finanšu piedāvājumā formā. Iepirkuma procedūras izsludināšanas laikā pretendents netika uzdevis jautājumus par iepirkuma dokumentāciju, piedāvājuma aizpildīšanu. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu nedrīkst tikt akceptēti grozījumi pēc būtības finanšu vai tehniskajā piedāvājumā, kas faktiski nozīmētu jauna piedāvājuma izteikšanu. Iepirkuma komisija drīkst labot tikai aritmētiskas kļūdas. Šajā gadījumā pretendents veic iesniegtā piedāvājumā 1.pozīcijā norādīto vienības cenu maiņu, rezultātā mainot piedāvājumu. Tehniskais -finanšu piedāvājums tiek gatavots katrai iepirkuma procedūrai individuāli. Līdz ar to tā maiņa var radīt vienlīdzīgas attieksmes pret ieinteresētajiem piegādātājiem pārkāpumu. Iesniegtais piedāvājums tika noraidīts tehnisko –finanšu piedāvājumu pārbaudē. |
| Iepirkuma daļa nr.15 - epidurālās anestēzijas komplekts |
|  | SIA MEDEKSPERTS | Iesniegtais piedāvājums tika noraidīts tehnisko piedāvājumu pārbaudē. SIA Medeksperts piedāvājums nav atbilstošs pasūtītāja prasībām. Parauga pārbaudē konstatēts, ka nav fiksatora. |
| Iepirkuma daļa nr.20 -Holtera monitorēšanas elektrodi |
|  | SIA MEDEKSPERTS | Iesniegtais piedāvājums tika noraidīts tehnisko piedāvājumu pārbaudē. Piedāvājums nav atbilstošs pasūtītāja prasībām. Pārbaudot paraugu, komisija konstatē, ka tas nav atbilstošs pasūtītāja prasībām, neatbilst elektroda izmēri – tiek piedāvāts mazāks (45x50mm) nekā prasīts ne mazāks kā 72x68mm, spiedpogas konektoram nav kustīgas elastīgas pārejas. |
| Iepirkuma daļa nr.21 - Skaviņas |
|  | JOHNSON@JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE | Pārbaudot iesniegto paraugu, tiek konstatēts, ka nav pilnīga saderība ar Aesculap instrumentu. Skavas slikti fiksējas. Iesniegtais piedāvājums tika noraidīts tehnisko piedāvājumu pārbaudē. |

- Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru: Iepirkuma daļa nr.10. Endoskopiskais trūču tīkla fiksācijas instruments un maisiņš tika izbeigta bez rezultāta, jo vispār nav iesniegti piedāvājumi šajā iepirkuma daļā.

- Lēmuma pamatojums, ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām:

Tajās iepirkuma daļās, kur tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām nav  nekādu ierobežojumu piešķirt vienīgajam pretendentam līguma slēgšanas tiesības nav, jo nekādu konkurenci un pretendentu loku ierobežojošu atlases prasību konkursa nolikumā nav, pretendentiem bija jāpiedāvā tehniskajām specifikācijām atbilstošas preces.

- Cita informācija:

- SIA MEDEKSPERTS	atsauca  savu piedāvājumu 21. iepirkuma daļā “Skaviņas”.

- Iepirkuma daļa nr.12. Atsūkšanas katetri(sterili)  veikts aritmētisko kļūdu labojums B.Braun Medical SIA  iesniegtajā piedāvājumā,  t.i pārrēķina cenas  un ņem vērā tikai tās pozīcijas ar  norādīto tehnisko specifikāciju.Aritmētisko kļūdu labojums summējot uz leju – no 699.30 uz  359.10 EUR bez PVN. Komisija vērtējot piedāvājumu ņem vērā aritmētisko kļūdu labojumu.

| Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs | _______________ E.Liepiņš |
| --- | --- |

Komisijas locekļi:

I.Dreimane______________________

O.Leinerts ______________________

G.Novika _______________________

D.Zadinane _____________________

Sagatavoja                                                        	           I.Dreimane __________________

|  |  | 1.pielikums |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Pretendenti | Piedāvātās cena EUR, bez PVN |
|  |  | Iepirkuma daļa nr.1. Trūču plastikas tīkliņš, tamponi, aizbāžņi | Iepirkuma daļa nr.2. Operāciju veļa | Iepirkuma daļa nr.3 LABORATORIJAS MATERIĀLI 1 | Iepirkuma daļa nr.4. LABORATORIJAS MATERIĀLI UN REAĢENTI 2 | Iepirkuma daļa nr.5. LABORATORIJAS MATERIĀLI 3 | Iepirkuma daļa nr.6. REAĢENTI-4 | Iepirkuma daļa nr.7. LABORATORIJAS REAĢENTI-5 | Iepirkuma daļa nr.8. LABORATORIJAS MATERIĀLI -6 asins gāzu analizātoram IRMA True Point | Iepirkuma daļa nr.9. Injektori endoskopijām | Iepirkuma daļa nr.11. Ķirurģiskais sūkņa uzgalis | Iepirkuma daļa nr.12. Atsūkšanas katetri(sterili) | Iepirkuma daļa nr. 13 - Filtri | Iepirkuma daļa nr. 14 -Perfuzora vadi. | Iepirkuma daļa nr.15 - epidurālās anestēzijas komplekts | Iepirkuma daļa nr.16 - sterils pleiras punkcijas komplekts | Iepirkuma daļa nr.17- Aktīvās drenēšanas sistēmas pudele | Iepirkuma daļa nr.18 - Spinālās adatas | Iepirkuma daļa nr.19 -Pierakstu papīri | Iepirkuma daļa nr.20 -Holtera monitorēšanas elektrodi | Iepirkuma daļa nr.21 - Skaviņas |
| 1 | SIA REMEDINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3590.00 |  |  |  |  | 227.92 |  |  | 4043.6 |  |  |
| 2 | SIA SARSEDT |  |  | 6412.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | JOHNSON@JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900.0 |
| 4 | SIA TZMO LATVIJA |  | 15939.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SIA LATAMER |  |  |  |  |  |  |  |  | 870.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SIA MEDEKSPERTS | 4612.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1790.00 |  |  |  | 4424.0 | 258.30 | 219.00 | 2154.00 |  | 285.60 | 720.0 |
| 7 | SIA “NMS ELPA” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3565.0 | 705.60 |  |
| 8 | SIA “Scanmed” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5113.5 |  |  |
| 9 | SIA “Arbor Medical Korporācija” |  |  |  |  | 239.60 |  | 593.60 | 1402.50 | 701.40 |  | 368.00 | 1068.0 | 810.00 |  | 504.00 |  |  | 2875.2 |  |  |
| 10 | SIA “OneMEd” |  | 12420.00 |  |  |  |  |  |  | 599.40 |  | 352.40 | 720.00 |  |  | 1071.0 |  |  |  |  |  |
| 11 | SIA A.Medical |  | 18918.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.50 |  |  | 2784.5 |  |  |
| 12 | B.Braun Medical SIA | 3738.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000.00 | 699.30 |  | 1140.0 | 3984.0 | 315.00 | 234.00 | 1284.0 |  |  | 1080.0 |
| 13 | SIA ELVIM |  | 20530.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2971.6 |  |  |
| 14 | SIA Mediq Latvija |  |  |  |  | 395.60 | 395.60 |  |  |  | 1690.00 | 209.00 | 528.00 |  | 4696.0 |  |  |  |  | 486.00 |  |
| 15 | SIA GenMedica Baltic |  |  |  |  | 475.00 | 586.40 |  |  |  |  |  | 3600.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SIA Medilink |  |  |  | 15560.72 |  |  |  |  |  |  | 218.50 |  | 690.00 |  |  | 154.80 |  |  |  |  |
| 17 | SIA J.I.M. |  |  |  |  |  |  | 273.20 |  | 660.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |