Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumam

*„ Ķirurģiskā šujamā materiāla iegāde “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām, ID Nr. SIAJS2017/13*

1. **Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Iesniedzēja nosaukums** | **Piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN** | |
| 1.iepirkuma daļa: Ķirurģiskais uzsūcošais šujamais materiāls; | 2.iepirkuma daļa: Dažādi ķirurģiskie diegi; |
|  | B.Braun Medical SIA | 5 549.90 | 827.10 |
|  | SIA Medeksperts | 4 685.60 | 0 |
|  | Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle | 10 199.88 | 2 356.20 |
|  | SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” | 7 144.56 | 793.80 |

1. **Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:**

| ***Iepirkuma daļa*** | ***Pretendenti*** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***B.Braun Medical SIA*** | ***Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle*** | ***SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”*** |
| 1.iepirkuma daļa: Ķirurģiskais uzsūcošais šujamais materiāls; | Netiek piedāvāts prasībām atbilstošs diegs 1.6.pozīcijā (pretendenta pārstāvētajam ražotājam nav nepieciešamā diega izmēra 2/0 ar prasībām atbilstošu adatu – 48mm +/-1mm).  *Noraidīts kā neatbilstošs tehnisko specifikāciju prasībām.* | 1.6. Pozīcijā norādītā adata nav atbilstoša pasūtītāja prasībām. Prasīta 48mm+/-1mm, piedāvā 40 mm.  *Noraidīts kā neatbilstošs tehnisko specifikāciju prasībām.* | 1.6. pozīcijā piedāvātā adata nav atbilstoša – prasība griezoša, pastiprinātā ½ loka. Piedāvā apaļo adatu.  *Noraidīts kā neatbilstošs tehnisko specifikāciju prasībām.* |

1. **Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:** Piedāvājums, kas ir ar viszemāko cenu un kas pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām.
2. **Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums**

**piedāvājuma izvēlei:** Piedāvājumi, kas atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu, un attiecībā uz kuriem nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:

*1.iepirkuma daļa: Ķirurģiskais uzsūcošais šujamais materiāls* - SIA Medeksperts, 4 685.60 euro bez PVN.

*2.iepirkuma daļa: Dažādi ķirurģiskie diegi - SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, 793.80* euro bez PVN.

1. **Lēmuma pieņemšanas datums:** 27.06.2017.