KOPSAVILKUMS TIRGUS IZPĒTĒ

**"Spuldzes SIA "Jūrmalas slimnīca" vajadzībām"**

1. **Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:**

| **Pretendents** | **Cena EUR bez PVN** |
| --- | --- |
| **A/S “SPECTRUM”** | EUR 5142.50 |
| **A/S “Kesko Senukai Latvia”** | EUR 4910.50 |
| **SIA “UNISAT”** | EUR 3507.00 |
| **SIA “Elektrika”** | EUR 4861.50 |
| **SIA “DEPO DIY”** | **EUR 2935.00** |

1. **Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:**

* A/S “SPECTRUM” iesniegtais piedāvājums tiek noraidīts kā neatbilstošs pasūtītāja minimālās tehniskās specifikācijas prasībām 1.pozīcijā, piedāvājot pasūtītāja prasībām neatbilstošas spuldzes ar 6,6W – prasīto 8 – 10W vietā, 2.pozīcijā piedāvājot spuldzes 15W, prasīto 17 – 20W vietā, 3.pozīcijā piedāvājot spuldzes 18,3W, prasīto 22 – 24W vietā, un 4.pozīcijā piedāvājot spuldzi 5,9W, prasīto 6 – 8W vietā, un 5.pozīcijā piedāvājot spuldzi 5,87W, prasīto 6 – 7W vietā.
* A/S “Kesko Senukai Latvia” iesniegtais piedāvājums tiek noraidīts, kā neatbilstošs pasūtītāja minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām 3.pozīcijā piedāvājot spuldzes 18,3W, prasīto 22 – 24W vietā.
* SIA “UNISAT” iesniegtais piedāvājums noraidīts kā neatbilstošs pasūtītāja minimālās tehniskās specifikācijas prasībām 5.pozīcijā piedāvājot spuldzi 8W, prasīto 6 – 7W vietā.
* SIA “Elektrika” iesniegtais piedāvājums tiek noraidīts kā neatbilstošs pasūtītāja minimālās tehniskās specifikācijas prasībām 2.pozīcijā, piedāvājot pasūtītāja prasībām neatbilstošas spuldze ar 16W – prasīto 17 – 20W vietā, 3.pozīcijā piedāvājot spuldzes 19.5W, prasīto 22 – 24W vietā un 4.pozīcijā piedāvājot spuldzi ar tās dzīvildzi 15000h , prasīto 20000h dzīvildzes vietā.

1. **Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:** saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu, kas pilnībā atbilst pasūtītāja minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām.
2. **Par uzvarētāju tirgus izpētē tiek atzīts: SIA “DEPO DIY”** iesniegtais piedāvājums, kurš ir pilnībā atbilstošs pasūtītāja minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar piedāvāto līguma cenu **EUR 2935.00 bez PVN.**
3. **Lēmuma pieņemšanas datums: 13.11.2023.**