## Sheet1
Tirgus izpēte ieirkumam zem Publisko ieprikumu likuma sliekšņiem
"Virtuves iekārtu tehniskā pārbaude un apkope SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām"
Pretendents: ___________________________________
(pretendenta nosaukums, adrese, reģ. Nr.)
Iepirkuma mērķis: virtuves iekārtu tehniskā pārbaude un apkope SIA "Jūrmalas slimnīca" vajadzībām.
1. Darbu izpildes laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
2. Izpildes vieta – SIA ”Jūrmalas slimnīca”, Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā.
3. Pretendents iesniedzot savu piedāvājumu, nodrošina virtuves iekārtu un ierīču tehnisko apkopi Pasūtītāja objektā.
4. Izpildītājs nodrošina pakalpojuma sniegšanu, veicot virtuves iekārtu tehnisko pārbaudi un apkopi, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un tā, lai tas nodrošinātu Pasūtītāja darbiniekiem drošu iekārtu ekspluatāciju.
5. Izpildītājs nodrošina virtuves iekārtu remontdarbu veikšanu, ja tādi tiek saskaņoti ar Pasūtītāju.
6. Ja Izpildītājs veicot tehnisko apkopi konstatē, ka iekārtai nepieciešams remonts, tad Izpildītājs apņemas informēt Pasūtītāju rakstveidā ne vēlāk kā divas darba dienas laikā par Iekārtas tehniskās apkopes gaitā atklātajiem defektiem, to novēršanai
7. Izpildītājs apņemas pēc nepieciešamo darbu un detaļu, materiālu izmaksu saskaņošanas ar Pasūtītāju, veikt to piegādi un iekārtas remontu ne vēlāk kā trīs darbadienu laikā, ja vien kādas detaļas vai materiāla piegādei no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ ir nepieciešams ilgāks laika periods, par ko Līdzēji vienojas atsevišķi.
8. Iekārtu remontdarbu apjoms un izmaksas tiek precizētas brīdī, ja Pasūtītājam šāda pakalpojuma iegāde ir nepieciešama, ievērojot pakalpojuma sniegšanas brīdī esošo rezerves daļu izmaksas un darba stundas likmi.
9. Pakalpojuma izpildes laikā, Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
10. Iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka tam Latvijas Republikā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nav neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā.
11. Pretendents, iesniedzot savu piedāvājumu ir atbildīgs par to, lai pakalpojumu nodrošināšanā, sadarbības partneru izvēlē tas ievērotu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
12. Finanšu piedāvājumā cena summējošās pozīcijas ar ne vairāk kā divām decimālzīmēm aiz komata. Piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Cenā jāiekļauj visi ar pakalpojumu nodrošināšanu saistītie izdevumi, ietverot visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtījuma izpildi, nodokļiem, nodevām un transporta izdevumiem, kā arī citām izmaksām, kas ir nepieciešamas pakalpojuma piegādei. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nekādas papildus izmaksas, noslēdzot iepirkuma līgumu vai pēc tā noslēgšanas, netiks ņemtas vērā.
13. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu apliecina, ka tā rīcībā ir vismaz viens darbinieks servisa un apkopes nodrošināšanai.
14. Ja pretendentam pie piedāvājuma sagatavošanas ir nepieciešams, pasūtītājs nodrošina iespēju veikt iekārtu apskati uz vietas.
15. Pretendents iesniedzot savu piedāvājumu ņem vērā visas pasūtītāja norādītās minimālās tehniskās specifikācijas prasības un piedāvājumu iesniedz par visu tehniskajā specifikācijā prasīto kopumu.
16. Vērtēšanas kritērijs – tehniskām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.
17. Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un iekārtu apskatei (ja nepieciešamas): Virtuves vadītāja, e-pasts: elga.lazda@jurmalasslimnica.lv, tālr.: 67512958, 29341141
18. Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski Iepirkumu speciālistei Olgai Rūgumai, e-pasts: olga.ruguma@jurmalasslimnica.lv, tālr.: 20717302 līdz 2024.gada 4.novembrim (ieskaitot).
Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājums
1. Iekārtas, kurām apkopes nepieciešamas vienu reizi mēnesī:
Nr. | Iekārtas kods/modelis | Iekārtas nosaukums | Vienību skaits (gab.) | Tehniskās pārbaudes apraksts | Pārbaudes biežums | Tehniskās pārbaudes apraksts, ko piedāvā pakalpojuma sniedzējs | Apkopei nepieciešamais laiks (min) vienai iekārtai | Apkopei nepieciešamais laiks kopā (min) visām iekārtām | Vienas vienības tehniskās pārbaudes un apkopes cena bez PVN, EUR | Visu vienību tehniskās apkopes cena bez PVN, EUR
Virtuve
1. | Ledusskapis HD70T (700 litri) | Vertikālais viendurvju ledusskapis +2+6 | 3 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniskā stāvokļa pārbaude. Temperatūras pārbaude ar verificētu termometru, kondensatoru tīrīšana, durvju blīvgumijas stāvokļa pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
2. | Saldētava HD70BT (700 litri) | Vertikālā saldētava 0-20 | 2 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniskā stāvokļa pārbaude. Temperatūras pārbaude ar verificētu termometru, kondensatoru tīrīšana, durvju blīvgumijas stāvokļa pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
3. | Virtuves iekārta ar plīti, inv. Nr.50126 | Virtuves iekārta ar elektrisko plīti (seši riņķi) bez cepeškrāsns | 2 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. Sildelementu (virsmu), regulatoru un termostatu pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
4. | RATIONAL mod.SCC061 | Konvekcijas krāsns | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. Ūdens, kanalizācijas, elektrības savienojumu pārbaude. Durvju mehānismu, slēdzenes, blīvgumijas pārbaude. Gatavošanas kameras apgaismojuma, sensora pārbaude. Tvaika ģeneratora darbības pārbaude. Vadības paneļa darbības pārbaude. Gaisa filtra tīrības pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
5. | Robot Coupe SNC 24440 CL50E 230/50/1 | Dārzeņu smalcinātājs | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. Motora blīvslēga pārbaude, eļļošana (pēc nepieciešamības). Sprostgredzena pārbaude. Asmeņu un disku stāvokļa pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
6. | Kromo Hood 110 | Trauku mazgājamā mašīna | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. Filtru pārbaude un tīrīšana. Iekārtas atkaļķošana. Mazgāšanas rokas un sprauslu pārbaude un tīrīšana. Vāka mehanisma pārbaude, eļļošana (pēc nepieciešamības). Elektrības, ūdens, kanalizācijas un ķīmijas savienojumu/pievadu pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
7. | Nr.RC225-25ED | Kondensators (aukstā kamera) | 1 | Temperatūras pārbaude ar verificētu termometru, kondensatoru tīrīšana, durvju blīvgumijas stāvokļa pārbaude, vispārējā vizuālā iekārtas stāvokļa pārbaude. Ventilatoru darbības pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
8. | 2-durvju CB144GK Alu | Vertikālā saldētava | 1 | Temperatūras pārbaude ar verificētu termometru, kondensatoru tīrīšana, durvju blīvgumijas stāvokļa pārbaude, vispārējā vizuālā iekārtas stāvokļa pārbaude | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
9. | RATIONAL6GN, s/n E61SH12082314768 | Konvekcijas krāsns | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. Ūdens, kanalizācijas, elektrības savienojumu pārbaude. Durvju mehānismu, slēdzenes, blīvgumijas pārbaude. Gatavošanas kameras apgaismojuma, sensora pārbaude. Tvaika ģeneratora darbības pārbaude. Vadības paneļa darbības pārbaude. Gaisa filtra tīrības pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
10. | FAMA mod.FP111 | Kartupeļu tīrītājs ar cietes uztveršanu | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
11 | MAXIMA MS 250 | Slaiseris | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
12 | SAGI HD7T 730 litri | Vertikālais viendurvju ledusskapis 0- +10 | 1 | Temperatūras pārbaude ar verificētu termometru, kondensatoru tīrīšana, durvju blīvgumijas stāvokļa pārbaude, vispārējā vizuālā iekārtas stāvokļa pārbaude | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
13 | COOLHEAD CF 708 700 litri | Horizontālā saldētava -23 | 1 | Vispārējā vizuālā iekārtas stāvokļa pārbaude. Temperatūras pārbaude ar verificētu termometru, kondensatoru tīrīšana, durvju blīvgumijas stāvokļa pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
14 | FAMA TI 22 FTI 137 | Gaļas mašīna | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
15 | TEFCOLD 142102/CEV425 | Vertikāla viendurvju vitrīna | 1 | Vispārējā vizuālā iekārtas stāvokļa pārbaude. Temperatūras pārbaude ar verificētu termometru, kondensatoru tīrīšana, durvju blīvgumijas stāvokļa pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
Kafejnīca
16 | VM-120C/Vitrum factory | N/t aukstais marmīts | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. Noteču caurplūdes pārbaude. Temperatūras pārbaude ar verificētu termometru. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
17 | VM-120H/Vitrum factory | N/t karstais marmīts | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. Sildelementu pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
18 | TEFCOLD IC101SC 91 litri | Horizontālā saldētava-24 | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniskā stāvokļa pārbaude. Temperatūras pārbaude ar verificētu termometru, kondensatoru tīrīšana, durvju blīvgumijas stāvokļa pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
19 | BOSCH KSV36AIDP 346 litri | Vertikālais viendurvju ledusskapis | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniskā stāvokļa pārbaude. Temperatūras pārbaude ar verificētu termometru, kondensatoru tīrīšana, durvju blīvgumijas stāvokļa pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
20 | D36 DGT/Elframo | Trauku mazgājamā mašīna | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. Filtru pārbaude un tīrīšana. Iekārtas atkaļķošana. Mazgāšanas rokas un sprauslu pārbaude un tīrīšana. Durvju mehānisma pārbaude, eļļošana (pēc nepieciešamības). Elektrības, ūdens, kanalizācijas un ķīmjas savienojumu/pievadu pārbaude. | Pēc pieprasījuma, ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos
KOPĀ EUR bez PVN mēnesī | [8 empty] | 0 | 0
KOPĀ EUR bez PVN gadā | [8 empty] | 0 | 0
KOPĀ EUR bez PVN divos gados | [8 empty] | 0 | 0
2. Iekārtas, kurām apkopes nepieciešamas vienu reizi pusgadā:
Pozīcijas Nr. P.k | Iekārtas kods/modelis | Iekārtas nosaukums | Vienību skaits (gab.) | Tehniskās pārbaudes apraksts | Pārbaudes biežums | Tehniskās pārbaudes apraksts, ko piedāvā pakalpojuma sniedzējs | Apkopei nepieciešamais laiks (min) | Vienas vienības tehniskās pārbaudes un apkopes cena pusgadā bez PVN, EUR | Visu vienību tehniskās apkopes cena pusgadā bez PVN, EUR
1 | VFM5B | Mikseris | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. | vienu reizi sešos mēnešos
2 | Mod.PL 30N3V Starmix | Planetārais mikseris | 1 | Vispārējā iekārtas vizuālā un tehniski - funkcionālā stāvokļa pārbaude. | vienu reizi sešos mēnešos
KOPĀ EUR bez PVN pusgadā | [7 empty] | 0 | 0
KOPĀ EUR bez PVN gadā | [7 empty] | 0 | 0
KOPĀ EUR bez PVN divos gados | [7 empty] | 0 | 0