## Tāme
Objekta nosaukums: SIA "Jūrmalas slimnīca"
Adrese: Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV-2010
Būvuzņēmējs:
Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas slimnīca"
Tāme
Objekta nosaukums: "Kanalizācijas sistēmu pārbūve SIA "Jūrmalas slimnīca" vajadzībām" | [6 empty] | Objekta adrese: Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV-2010
|  |  |  | Tāmes izmaksas EUR: |  |  |  | 0
N. p.k | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Iekšējie darbi
1 | Betona grīdas demontāža | m² | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Betona grīdas atjaunošana | m² | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Caurules D160 montāža | t.m. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Caurules D160 pievienošana pie esošajiem D100 tikliem | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ārējie darbi
5 | Skataku D400 H-2.5m montāža | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rakšanas darbi un caurules D160 montāža | t.m. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Caurules D160 pievienošana pie esošas akas | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zaļas zonas atjaunošana | m² | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Bruģa atjaunošana | m² | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Dokumentācijas un topogrāfijas sagatavošana | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [8 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [12 empty] | 0
17 | Transporta izdevumi | [12 empty] | 0
18 | Kopā | [12 empty] | 0
19 | Virsizdevumi ( %) | [12 empty] | 0
20 | t. sk. darba aizsardzība | [12 empty] | 0
21 | Peļņa ( %) | [12 empty] | 0
22 | Pavisam kopā | [12 empty] | 0
23 | PVN 21% | [12 empty] | 0
24 | Kopā ar PVN | [12 empty] | 0
Summa vārdiem:
Pasūtītāja SIA "Jūrmalas slimnīca" papildu prasības:
1. Pakalpojuma izpildes vieta: Vienības prospekts 19/21, Jūrmala (turpmāk - Objekts).
2. Nepieciešams veikt Objekta kanalizācijas posma pārbūvi pagrabstāvā (B korpusā). Papildus nepieciešams veikt jaunu skataku montāžu un pieslēgšanu pie esošajiem tīkliem (turpmāk - Darbi).
3. Darbus nepieciešams veikt saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajiem Darbu apjomiem un ņemot vērā Objekta apsekošanas rezultātus uz vietas.
4. Pretendentam jautājumus par piekļūšanu inženierkomunikācijām jārisina kopā ar Pasūtītāja pārstāvjiem.
5. Pretendentam pirms darbu uzsākšanas, obligāti nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju materiālu specifikāciju, metodes, darba izpildes termiņus, lai nodrošinātu drošu Darbu izpildi objektā.
6. Pretendents, veicot Darbus Objektā ir atbildīgs par satiksmes drošības prasību, darba drošības noteikumu un ugunsdrošības prasību ievērošanu, kā arī ir atbildīgs par vides aizsardzības un darba aizsardzības pasākumu veikšanu.
7. Pēc Darbu pabeigšanas pretendenta pienākumos ietilpst sagatavot un nodot visu nepieciešamo ar kanalizācijas sistēmu pārbūvi saistītu dokumentāciju un topogrāfijas shēmu.
8. Pretendenta pienākumos ietilpst kvalitatīvu un piemērotu materiālu izmantošana. Materiāliem jābūt atbilstības deklarācijām un sertifikātiem. Visu Darbu izpildei nepieciešamos materiālus piegādā pretendents.
9. Pretendents garantē Darbu un izmantoto materiālu atbilstību tehniskajām prasībām un to drošu ekspluatāciju garantijas laikā.
10.Garantijas termiņš minētajiem Darbiem pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā ir divi gadi.
11.Nododot Darbus, pretendentam nepieciešams pieaicināt Pasūtītāja pārstāvi, lai veiktu Objekta nodošanu, kā arī nepieciešams sastādīt Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
12.Pirms Darbu izpildes uzsākšanas Izpildītāja pārstāvim ir jāapseko Objekts, jāsaskaņo ar pasūtītāju veicamo darbu apjoms un laiks. Darbi jāveic pēc iespējas netraucējot Pasūtītāja ikdienas darbu.
13.Līguma izpildes termiņš sastāda divas kalendārās nedēļas no Objekta pieņemšanas darbam akta parakstīšanas dienas.
14. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi".
15. Pretendents nodrošina kvalificētu/s speciālisti/us piesaisti līguma izpildei (sertificēts speciālists ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbu vadīšanā).
16. Pēc Darbu veikšanas pretendentam darba vieta ir jāsatīra un jāsakārto, kā arī jāsavāc iepakojuma materiāli.
17. Pretendents tehnisko specifikāciju-tenhnisko-finanšu piedāvājumu sagatavo MS Office Excel ar piemērotu noapaļošanas (ROUND) funkciju un precizitāti divas zīmes aiz semikola (ROUND (...;2)). Piedāvājuma cenā jāierēķina visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, virsizdevumi, peļņa, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, ūdens, būvgružu novākšanas un utilizācijas izdevumi, atbilstošo nodokļu summas, citas nepieciešamās izmaksas, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj iespējamie sadārdzinājumi un jebkuri ar līguma pilnīgu izpildi saistītie izdevumi.
18. Ja pretendenta ieskatā norādītos būvdarbu apjomos nav iekļauti visi nepieciešamie Darbu izpildei apjomi, tos pretendentam nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju atsevišķi.
19.Izpildītājs Darbu laikā apņemas ievērot Pasūtītāja noteiktās prasības infekcijas slimību izplatības ierobežošanai, atrodoties SIA "Jūrmalas slimnīca" teritorijā, ja tādas ir uz to brīdi noteiktas (lieto individuālos aizsardzības līdzekļus - sejas maskas, roku dezinfekcija, pēc iespējas ievēro distanci u.tml).
20.Iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka tam Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nav neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā.
21. Pretendents iesniedzot savu piedāvājumu ir atbildīgs par to, lai pakalpojumu nodrošināšanā, sadarbības partneru izvēlē tas ievērotu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
22. Pretendents iesniedzot savu piedāvājumu ņem vērā visas pasūtītāja norādītās minimālās tehniskās specifikācijas prasības un piedāvājumu iesniedz par visu tehniskajā specifikācijā prasīto kopumu.
Darbu izpildē tiks piesaistīts sertificēts darbu vadītājs:______________________________________________________________________________
vārds uzvārds, spēkā esošā sertifikāta Nr.
Pretendents apliecina, ka būvdarbi tiks veikti saskaņā ar tehniskās specifikācijās noteiktajām prasībām.
Pielikumā: SIA "Jūrmalas slimnīca" plāns.
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Tehniskā dienesta vadītājs Deniss Bičkovskis, e-pasta adrese: deniss.bickovskis@jurmalasslimnica.lv, tālrunis: 26539120.
Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski Iepirkumu speciālistei Olgai Rūgumai, e-pasta adrese: olga.ruguma@jurmalasslimnica.lv, tālrunis: 20717302 līdz 2025.gada 4.aprīlim (ieskaitot).
(datums, paraksts, atšifrējums)