## Sheet1
SIA "Jūrmalas slimnīca"
reģistrācijas Nr.40003220000
Tirgus izpēte
"Automātisko durvju piegāde un uzstādīšana SIA "Jūrmalas slimnīca" A korpusā 2. stāvā"
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendenta nosaukums _____________________________________________________________________________
pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese
Pasūtītāja minimālās prasības:
Nr. | Tehniskās prasības/Parametri | Pretendenta piedāvājums (norādīt detalizētu ražotāja informāciju par piedāvāto preci katrā punktā)* | Norāde informatīvajā materiālā, lpp. (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda pasutītāja SIA "Jūrmalas slimnīca" vajdzībām automātiskās durvis pasūtītāja SIA "Jūrmalas slimnīca" A korpusā 2.stāvā.
1 | Automātiskās durvis - 1 gab. | Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
Garantijas termiņš:
2 | Tehniskās prasības:
2.1. | Elektriski darbināmas automātiskās durvis
2.2. | Durvju atvērums 200 cm. Durvis jāuzstāda ailē, kuras platums ir 235 cm.
2.3. | Durvis ir 4 vērtņu tipa
2.4. | Katras vērtnes svars ne lielāks par 40 kg
2.5. | Durvju darbības ātrums ne mazāk kā 0.7m/s
2.6. | Durvju augstums 220cm. Augstums līdz piekaramajiem griestiem ir 247 cm
2.7. | Durvis atveras pēc pogas nospiešanas no vienas puses un no piekļuves kontroles sistēmas no otras puses
3 | Funkcijas:
3.1. | Automātiskā darbība
3.2. | Vienas puses satiksme
3.3. | Paliek atvērtas
3.4. | Manuāla kontrole
3.5. | Motora atslēgšana durvju bloķēšanai nakts režīmā
3.6. | Automātiskā apstāšanās un reverss, ja ir kādi šķēršļi
3.7. | Atvēršanās avārijas gadījumā (ugunsgrēka trauksmes gadījumā)
3.8 | Darbojas no 230V mainstrāvas tīkla
Kopējā summa EUR bez PVN |  |  | 0
PVN 21%, EUR |  |  | 0
Kopējā summa EUR ar PVN |  |  | 0
*Pretendents savam piedāvājumam pievieno ražotāja informāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām minimālajām prasībām), norādot lapaspusi atbilstoši iesniegtajai papildus informācijai vai atsauci uz ražotāja mājas lapas adresi, kur pasūtītājs SIA "Jūrmalas slimnīca" var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām.
Pasūtītāja papildu prasības:
1. Automātisko durvju piegādes un uzstādīšanas izpildes termiņš: ne vairāk kā 10 (desmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis dokumentācijā, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām.
3. Automātisko durvju piegādes un uzstādīšanas vieta: SIA “Jūrmalas slimnīca”, Vienības prospektā 19/21, Jūrmalā.
4. Pretendenta pienākums ir piegādāt preci nevainojamā kvalitātē, ja tehniskajā specifikācijā norādīts - uzstādīt to un sagatavot darba kārtībā atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
5. Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
6. Pretendents nodrošina, ka visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas/komponentes.
7. Automātisko durvju piegādes izmaksas un uzstādīšana ekspluatācijai, kā arī darbinieku apmācības izmaksas ir iekļautas piedāvātajā cenā.
8. Ja tehniskajā specifikācijā (visām daļām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālās tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem, un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās prasīto.
9. Automātisko durvju un to uzstādīšanas garantijas termiņš: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
10. Piegādi un uzstādīšanu jāveic iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju SIA "Jūrmalas slimnīca", pasūtītāja SIA "Jūrmalas slimnīca" adresē Vienības proespekts 19/21, Jūrmalā, darba laikā no plkst.8:30 līdz plkst.17.00, pēc iespējas netraucējot ikdienas darbu.
11. Pēc uzstādīšanas darbu veikšanas darba vieta ir jāsatīra un jāsakārto, jāsavāc iepakojuma materiāli.
12. Darbu izpildes laikā pretendents ir atbildīgs par pasūtītāja SIA "Jūrmalas slimnīca" iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
13. Pretendents piegādes un uzstādīšanas laikā apņemas ievērot pasūtītāja noteiktās prasības infekcijas slimību izplatības ierobežošanai, atrodoties SIA "Jūrmalas slimnīca" teritorijā, ja tādas ir uz to brīdi noteiktas (lieto individuālos aizsardzības līdzekļus - sejas maskas, roku dezinfekcija, pēc iespējas ievēro distanci u.tml).
14. Pretendents par piegādi un uzstadīšanu sagatavo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
15. Iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka tam Latvijas Republikā saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nav neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.00 (viens simts piecdesmit eiro un 00 centu).
16. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka neiegādājas preces vai nesaņem pakalpojumus no fiziskas vai juridiskas personas (tai skaitā tās valdes vai padomes locekļa, patiesā labuma guvēja, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūrista, vai personas, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tās valdes vai padomes locekļa, patiesā labuma guvēja, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūrista, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
17. Pretendents iesniedzot savu piedāvājumu ņem vērā visas pasūtītāja norādītās minimālās tehniskās specifikācijas prasības un piedāvājumu iesniedz par visu tehniskajā specifikācijā prasīto kopumu.
18. Finanšu piedāvājumā cena summējošās pozīcijas ar ne vairāk kā divām decimālzīmēm aiz komata. Piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Cenā jāiekļauj visi ar pakalpojumu nodrošināšanu saistītie izdevumi, ietverot visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un uzstādīšanu izpildi, nodokļiem, nodevām un transporta izdevumiem, kā arī citām izmaksām, kas ir nepieciešamas piegādei un uzstādīšanai. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nekādas papildus izmaksas, noslēdzot iepirkuma līgumu vai pēc tā noslēgšanas, netiks ņemtas vērā.
19. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota Pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām prasībām un objektīvi (ekonomiski pamatoti) ir saimnieciski visizdevīgākais, ņemot vērā: Pasūtītāja budžeta pieejamību, piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN, paredzamās izmaksas un papildus ieguvumus, ilgtspējību.
20. Pretendentam jānodrošina personāla apmācība pareizai rīcībai ar automātiskajām durvīm.
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Tehniskā dienesta vadītājs Deniss Bičkovskis, e-pasta adrese: deniss.bickovskis@jurmalasslimnica.lv, tālruņa Nr.: 26539120.
Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski Iepirkumu speciālistei Olgai Rūgumai, e-pasta adrese: olga.ruguma@jurmalasslimnica.lv, tālruņa Nr.: 20717302, līdz 2025.gada 7.jūlijam (ieskaitot).
Apliecinām, ka automātisko durvju piegāde un uizstādīšana tiks veikta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar pakalpojuma specifiku un apstākļiem, kas varētu ietekmēt to un samaksas noteikšanu par pakalpojuma izpildi iepriekš minētājā periodā, transporta iespējas, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par pakalpojuma izpildi – līgumsummu.
Pretendenta pilnvarotā (paraksttiesīgā) persona:
amats:_________________________________
vārds, uzvārds:__________________________
paraksts:_______________________________
2025.gada __.___________