## Durvju apkope
SIA "Jūrmalas slimnīca"
reģistrācijas Nr.40003220000
Tirgus izpēte
"Automātisko bīdāmo durvju apkopei SIA "Jūrmalas slimnīca" A korpusā un B korpusā"
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents: ______________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Nr. | Iekārtas nosaukums | Iekārtas modelis, ražotājs, marka | Vienību skaits (gab.) | Iekārtas atrašanas vieta | Plānotais pārbaudes skaits 2 (divi) gadiem | Vienas vienības tehniskās pārbaudes un apkopes cena EUR bez PVN | Visu vienību tehniskās pārbaudes un apkopes cena 2 (divi) gadiem, EUR bez PVN
A KORPUSS
1 | Automātiskais veramo durvju piedziņas mehānisms | Record STM 17/2 | 1 | 1.stāva uzņemšanas nodaļa durvis | 4
2 | Automātiskais bīdāmo durvju piedziņas mehānisms | Record STM 17/2 | 1 | 1.stāva ĀP garāžas durvis | 4
3 | Automātiskais veramo durvju piedziņas mehānisms | Bez nosaukuma | 4 | 3.stāva INT un operāciju zāles durvis | 16
B KORPUSS
4 | Automātiskais bīdāmo durvju piedziņas mehānisms | Record STA-21x | 3 | 1.stāva Rtg un CT durvis | 12
5 | Automātiskais bīdāmo durvju piedziņas mehānisms | Record STM-20 | 1 | 1.stāva koridora durvis | 4
6 | Automātiskais bīdāmo durvju piedziņas mehānisms | Record STA-19 | 3 | 4.stāva operāciju zāles durvis | 12
7 | Automātiskais bīdāmo durvju piedziņas mehānisms | GEZE | 1 | 3.stāva DZEM operāciju zāles durvis | 4
8 | Automātiskais bīdāmo dūrvju piedziņas mehānisms | Bez nosaukuma | 4 | 2.stāva koridora durvis | 16
KOPĀ bez PVN
PVN 21%
KOPĀ ar PVN
Avārijas izsaukums | [6 empty] | Cena EUR par avārijas izsaukumu bez PVN
Avārijas izsaukums 1 (viens) izsaukums, (ietver: transporta izdevumus, speciālista izsaukšanu, defekta aktu sastādīšanu, tāmes sastādīšanu, remontdarbu veikšanu u.tml.)
Pakalpojums sniegšanas vieta: SIA "Jūrmalas slimnīca", Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV-2010.
Paredzamais līguma darbības laiks: no līguma noslēgšanas brīža 24 (divdesmit četri) mēneši.
Apkopes veikšanas regularitāte: Automātisko durvju tehniskās apkopes jāveic 2 (divi) reizes gadā, martā un septembrī. Ietverot transporta un pārējos izdevumus, pretendentam jāveic nepieciešamās tehniskās apkopes un remontdarbi, lai nodrošinātu automātisko durvju normālu funkcionēšanu. Darbi, kas veicami apkopes laikā: 1. Slīdošo daļu veidņu un brušu tīrīšana; 2. Durvju un vērtņu kustības ceļa pārbaude un remonts; 3. Zobsiksnu pārbaude un spriegošana, nepieciešamības gadījumā, apmaiņa; 4. Funkciju darbības pārbaude, regulēšana, remonts; 5. Durvju drošības mehānismu pārbaude, regulēšana, remonts; 6. Durvju elektronisko atslēgu un atvēršanas mehānismu pārbaude, regulēšana, remonts; 7. Palīdzības sniegšana, kas saistīta ar durvju ekspluatāciju- instruktāžas veikšana, ekspluatācijas instrukciju sastādīšana (pēc Pasūtītāja pieprasījuma) Izsaukuma reaģēšanas laiks: 1. Tehniķu ierašanās laiks pēc izsaukuma- līdz 1 (viens) darba dienai. 2. Bojājuma novēršanas laiks - 1 (viens) darba dienas laikā.
Pakalpojuma cenā pretendents iekļauj: - piedāvātā pakalpojuma vērtību; - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli; - citas izmaksas, kas izriet no tehniskās specifikācijas un ir saistītas ar pakalpojuma izpildi; - visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā. Avārijas izsaukums pēc pasūtītāja pieprasījuma: pretendets piedāvājumā ietver – transporta izdevumus, speciālista izsaukšanu, defekta aktu sastādīšanu, tāmes sastādīšanu, remontdarbu veikšanu u.tml.)
Papildu prasības:
1. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota Pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām prasībām un objektīvi (ekonomiski pamatoti) ir saimnieciski visizdevīgākais, ņemot vērā: Pasūtītāja budžeta pieejamību, piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN, paredzamās izmaksas un papildus ieguvumus, ilgtspējību.
2. Iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka tam Latvijas Republikā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nav neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.00 (viens simts piecdesmit eiro un 00 centu).
3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka neiegādājas preces vai nesaņem pakalpojumus no fiziskas vai juridiskas personas (tai skaitā tās valdes vai padomes locekļa, patiesā labuma guvēja, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūrista, vai personas, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tās valdes vai padomes locekļa, patiesā labuma guvēja, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūrista, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
4. Finanšu piedāvājumā cena summējošās pozīcijas ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Cenā jāiekļauj visi ar pakalpojuma veikšanu saistītie izdevumi, ietverot visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi, nodokļiem, nodevām un transporta izdevumiem, kā arī citām izmaksām, kas ir nepieciešamas pakalpojuma veikšanai. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nekādas papildus izmaksas, noslēdzot iepirkuma līgumu vai pēc tā noslēgšanas, netiks ņemtas vērā, izņemot avārijas izsaukumus, iepriekš vienojoties ar pasūtītāju.
5. Pretendents iesniedzot savu piedāvājumu ņem vērā visas pasūtītāja norādītās minimālās tehniskās specifikācijas prasības un piedāvājumu iesniedz par visu tehniskajā specifikācijā prasīto kopumu.
6. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojuma sniegšanu, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu pakalpojuma sniegšanas laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumcenu, līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Tehniskā dienesta vadītājs Deniss Bičkovskis, e-pasta adrese: deniss.bickovskis@jurmalasslimnica.lv, tālruņa Nr.: 26539120.
Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski Iepirkumu speciālistei Olgai Rūgumai, e-pasta adrese: olga.ruguma@jurmalasslimnica.lv, tālruņa Nr.: 20717302, līdz 2025.gada 31.oktobrim (ieskaitot).
Pretendenta pilnvarotā (paraksttiesīgā) persona:
amats:_________________________________
vārds, uzvārds:__________________________
paraksts:_______________________________
2025.gada __.___________