## iekārta
SIA "Jūrmalas slimnīca"
reģistrācijas Nr.40003220000
Tirgus izpēte
"Profesionālās kupola tipa trauku mazgājamās mašīnas piegāde SIA "Jūrmalas slimnīca" vajadzībām"
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendents: ______________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
N.p.k. | Preces nosaukums un informatīvs attēls | Preces specifikācija (pasūtītāja minmālās prasības precei) | Pretendenta piedāvātās preces nosaukums | Ražotājs | Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci - preces apraksts, izmēri, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) | Kopēja summa EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Profesionālā kupola tipa trauku mazgājamā mašīna | [5 empty] | 0
1.1 | *Attēlam ilustratīva rakstura nozīme | Tehniskie parametri: produktivitāte: ~50-60 grozi stundā; temperatūra: mazgāšana no +60 °C līdz +65 °C (tauku un netīrumu šķīdināšana); skalošana +85 °C (obligāta termiskā dezinfekcija). Automātiska ūdens uzpilde. Automātiskā mazgājamā un skalojamā līdzekļa padeve. MAX mazgājamo trauku augstums 400mm-420mm. Pašattīrīšanās cikls beigās. Enerģijas taupīšanas funkcija (dīkstāves režīmā). Automātiska ūdens uzpilde un līmeņa kontrole mazgāšanas tvertnē. Vadības sistēma, kas garantē skalošanas cikla sākšanu tikai pēc tam, kad ūdens boilerī ir sasniedzis fiksēto +85 °C temperatūru. Sistēma ar automātisku reģenerāciju, kas novērš kaļķakmens nogulsnes uz sildelementiem un sprauslām, garantējot stabilu temperatūru un iekārtas ilgmūžību. Iebūvēti automātiskie mazgājamā un skalojamā līdzekļa dozēšanas sūkņi precīzai ķīmijas padevei.
1.2 |  | Iekārtas gabarīti: Kopējais garums: ~700 (+/-100) mm; Dziļums : 750 (+/-100) mm; Kopējais augstums: 1800 (+/-100) mm (ar atvērtu kupolu).
1.3 |  | Elektriskie parametri: Spriegums: 400 V; jauda~10 kwEnerģijas taupīšanas funkcija. Automātiska ūdens uzpilde.
1.4 |  | Iekārtas aprīkojums:. Trauku mazgājamie grozi, 500X500 mm, vai 500X600 mm. Automātiskā mazgājamā un skalojamā līdzekļa padeve.
1.5 |  | Papildu nosacījumi: iekārtai jābūt CE sertificētai; piegādātājam jāveic personāla instruktāža par iekārtas higiēnisku ekspluatāciju; jāiesniedz lietošanas instrukcija valsts valodā un materiālu atbilstības deklarācijas.
1.6. |  | Ražotāja noteiktās apkopes garantijas laikā, vismaz 2 (divu) gadu garantija
Iekārtai pilnībā jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu prasībām un HACCP (Riska analīzes un kritisko kontrolpunktu) sistēmas pamatprincipiem:
konstrukcijai un visām detaļām, kas nonāk saskarē ar ūdeni un traukiem, jābūt no korozijas izturīga, netoksiska materiāla (nerūsējošais tērauds AISI 304);
iekārtai jānodrošina stabils temperatūras režīms, kas garantē patogēno mikroorganismu iznīcināšanu skalošanas procesā;
iekārtai jābūt aprīkotai ar kontroles ierīcēm, kas ļauj vizuāli pārliecināties par temperatūras atbilstību kritiskajiem punktiem.
Piegādes vieta: SIA "Jūrmalas slimnīca", Vienības prospekts 19/21, Jūrmala.
Citas Pasūtītāja prasības:
Ja Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja preces, kas ir ekvivalentas vai labākas par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosauktajām parametriem, ietverot savā piedāvājumā Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
Pretendents savam piedāvājumam pievieno ražotāja informāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām minimājajām prasībām), norādot lapaspusi atbilstoši iesniegtajai papildus informācijai vai atsauci uz ražotāja mājas lapas adrese uz ražotāja mājas lapas adresi, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzitajām minimālajām tehniskajām prasībām.
Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvaloda, Pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis dokumentācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām.
Pretendenta pienākums ir piegādāt preci nevainojamā kvalitātē.
Prēcei jābūt piegādātai jaunai un iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Pretendents nodrošina, ka visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas/komponentus.
Piegādātājam garantijas laikā jāveic piegādātās iekārtas detaļu nomaiņa, ja bojājums ir bijis ražotāja vainas dēļ. Rezerves daļu nomaiņa ietilpst preces cenā.
Jānodrošina personāla apmācība pareizai rīcībai ar iekārtu. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka SIA "Jūrmalas slimnīca" personāla apmācības iekārtas lietošanā veiks speciālists, kuram ir ražotāja izsniegts sertifikāts vai apliecība ar norādi par tiesībām veikt apmācības (Pretendentam jāpievieno sertifikāta vai apliecības kopija).
Piegādes laikā Pretendents ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka neiegādājas preces vai nesaņem pakalpojumus no fiziskas vai juridiskas personas (tai skaitā tās valdes vai padomes locekļa, patiesā labuma guvēja, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūrista, vai personas, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tās valdes vai padomes locekļa, patiesā labuma guvēja, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūrista, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
Pretendentam rezerves daļu nomaiņa iekārtā garantijas periodā jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no garantijas pieteikuma saņemšanas dienas vai ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, Pasūtītāja darba laikā, uz Pasūtītāja norādīto adresi.
Finanšu piedāvājumā izmaksas jānorāda ar ne vairāk kā divām decimālzīmēm aiz komata. Piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nekādas papildus izmaksas, noslēdzot iepirkuma līgumu vai pēc tā noslēgšanas, netiks ņemtas vērā.
Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto preces nodrošināšanu, t.sk. piegādes izmaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN), transporta izdevumi, visi materiāli, resursi, ka arī citas izmaksas, kas nepieciešamas preču piegadei.
Pretendents iesniedzot savu piedāvājumu ņem vērā visas Pasūtītāja norādītās minimālās tehniskās specifikācijas prasības un piedāvājumu iesniedz par visu tehniskajā specifikācijā prasīto kopumu.
Iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka tam Latvijas Republikā saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nav neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.00 (viens simts piecdesmit eiro un 00 centu).
Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota Pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām prasībām un objektīvi (ekonomiski pamatoti) ir saimnieciski visizdevīgākais, ņemot vērā: Pasūtītāja budžeta pieejamību, piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN, paredzamās izmaksas un papildus ieguvumus, ilgtspējību.
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Virtuves vadītāja Jolanta Apine, e-pasta adrese: jolanta.apine@jurmalasslimnica.lv, tālruņa Nr.: 67512958.
Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski Iepirkumu speciālistei Olgai Rūgumai, e-pasta adrese: olga.ruguma@jurmalasslimnica.lv, tālruņa Nr.: 20717302, līdz 2026. gada 13. martam (ieskaitot).
Apliecinām, ka prece tiks piegādāta saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar preces specifiku un apstākļiem, kas varētu ietekmēt tās piegādi un samaksas noteikšanu iepriekš minētājā periodā, transporta iespējas, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par preces piegādi – līgumsummu.
Pretendenta pilnvarotā (paraksttiesīgā) persona:
/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/
2026. gada __._____________________________